**大观区一号工事、二号工事电缆升级采购服务报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 数量 | 规格 |
| 铺设电缆（自德宽路260号安庆市国防人防教育馆出口处配电箱引出电缆沿城墙水泥坡铺设至大观区一号工事入口处） | 约160米 | 4x16+1铜芯电缆 |
| 铺设电缆（自大观区一号工事入口处配电箱引出电缆沿工事内壁铺设至二号工事入口处） | 约200米 | 2x10铜芯电缆 |
| 配电箱（一号工事入口处） | 1个 | 300x400cm不锈钢 |
| 空开（工事内指定地点） | 5个 | 3相100A一个，2相32A四个 |
| 过线盒（工事内指定地点） | 4个 | 含4个2P/32A空开 |
| 最短供货期天 | 售后服务承诺： | |
| 报价合计（小写）： 元 | | |
| 报价合计（大写）： 元 | | |

**备注：此次采购服务为打包服务，包含所有主材、耗材及人工费用。**

**报价单位全称（盖章）：**

**报价单位负责人（签名）：**

**2024年 月 日**